План работ на 2015 год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу п. Солнечный, ул. Космонавтов 35 а

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий |  |
| 1.1 | Фасады |  |
| 1.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | май, сентябрь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 1.1.2 | Ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир, расположенных в данном подъезде | по мере необходимости |
| 1.2 | Подъезды и лестничные клетки |  |
| 1.2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | Май, сентябрь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 1.2.2 | Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Замена разбитых стекол | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 1.2.3 | Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц | по мере необходимости |
| 1.2.4 | Размещение на доступном для посетителей месте списков организаций с указанием адреса и номеров телефонов: - государственной жилищной инспекции; - структурных подразделений администрации муниципального образования, курирующих деятельность жилищных и коммунальных организаций; - пожарной охраны; - отделения милиции; - скорой медицинской помощи; - службы газового хозяйства; - аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; - прочие | по мере необходимости |
| 1.3 | Отмостки |  |
| 1.3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | май, сентябрь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 1.3.2 | Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |
| 1.4 | Фундаменты | по мере необходимости |
| 1.5 | Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест общего пользования | по мере необходимости |
| 1.6 | Перекрытия | по мере необходимости |
| 1.7 | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования | по мере необходимости |
| 1.8 | Лестницы, балконы, крыльца, подвалы | по мере необходимости |
| 1.9 | Полы в местах общего пользования | по мере необходимости |
| 1.10 | Внутренняя отделка в местах общего пользования | по мере необходимости |
| 2 | Текущий ремонт и обслуживание кровель |  |
| 2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | июнь, сентябрь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 2.2 | Удаление с крыш: - снега и наледи от водоприемных воронок на плоских кровлях с внутренним водостоком; - снежных навесов и наледи с балконов верхних этажей и козырьков; - снега с плоских кровель в случае протекания | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды |
| 2.3 | Очистка кровли от грязи, мусора, листьев | по мере необходимости (весной и осенью) |
| 2.4 | Очистка систем водостока | по мере необходимости |
| 2.8 | Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно |
| 2.9 | Устранение неисправностей кровли, замена водосточных труб | по мере необходимости |
| 2.10 | Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш | по мере необходимости |
| 3 | Обслуживание подвалов |  |
| 3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | июнь, сентябрь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 3.2 | Уборка подвалов от мусора | по мере необходимости |
| 3.3 | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | по мере необходимости |
| 3.4 | Проверка состояния продухов в здании, их ремонт | июнь, сентябрь 2015 г. |
| 3.5 | Соблюдение температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов и конструкций подвалов и технических подполий, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно |
| 3.6 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |
| 3.7 | Закрытие подвальных дверей и лазов на замки | постоянно |
| 3.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий | июнь, сентябрь 2015 г. |
| 3.9 | Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости |
| 3.10 | Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах | по мере необходимости |
| 4 | Обслуживание внутридомового электрооборудования |  |
| 4.1 | Внутренние системы электроснабжения и электротехнических устройств |  |
| 4.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | июнь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 4.1.2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы по электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и, мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | мере необходимости |
| 4.1.3 | Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | июнь 2015 г. |
| 4.1.4 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля | июнь 2015 г. |
| 4.1.5 | Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) | ежемесячно |
| 4.1.6 | Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | по мере необходимости |
| 5 | Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования жилых домов |  |
| 5.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование дома |  |
| 5.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | июнь, сентябрь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 5.1.2 | Исполнение санитарного законодательства в части: - контроля качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети здания согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания | ежеквартально |
| 5.1.3 | Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц, устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 5.1.4 | Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости |
| 5.1.5 | Проверка исправности канализационных вытяжек | июнь, сентябрь 2015 г. |
| 5.1.6 | Восстановление утепления трубопроводов в подвальных помещениях | август 2015 г. и по мере необходимости |
| 5.1.7 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, включая насосные установки систем водоснабжения в жилых зданиях | по мере необходимости |
| 5.2 | Внутренние системы горячего водоснабжения |  |
| 5.2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | июнь, сентябрь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 5.2.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы) в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них) | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 5.2.3 | Восстановление утепления трубопроводов в и подвальных помещениях, бойлерных | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 5.2.4 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости |
| 6 | Обслуживание и текущий ремонт внутридомовой системы центрального отопления |  |
| 6.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | июнь, сентябрь 2015 г. по мере необходимости по мере необходимости |
| 6.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы) - всей системы отопления в жилых домах | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 6.3 | Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода |
| 6.4 | Восстановление утепления трубопроводов в лестничных клетках, в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 6.5 | Промывка системы центрального отопления | июнь-август 2015 г. |
| 6.6 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 6.7 | Консервация и расконсервация системы центрального отопления | по окончании/в начале отопительного сезона |
| 6.8 | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
| 6.9 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
| 6.10 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы центрального отопления, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |
| 7.1 | Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: - срочной ликвидации засоров канализации; - устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; - ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения | круглосуточно |
| 7.2 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости |
| 7.3 | Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных мер в соответствии с законодательством | по мере необходимости с 17-00 до 8-00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни |
| 8 | Уборка придомовой территории |  |
| 8.1 | Холодный период |  |
| 8.1.1 | Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи | 1 раз в сутки |
| 8.1.2 | Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |
| 8.1.3 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 8.1.4 | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 8.1.5 | Очистка тротуаров от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| 8.1.6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 8.1.7 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | 1 раз в сутки |
| 8.2 | Теплый период |  |
| 8.2.1 | Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |
| 8.2.2 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
| 8.2.3 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 8.2.4 | Промывка урн | 2 раза в месяц |
| 8.2.5 | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
| 8.2.6 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | 1 раз в сутки |
| 9 | Уборка подъездов и лестничных клеток |  |
| 9.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в сутки |
| 9.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |
| 9.3 | Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров | 2 раза в месяц |
| 9.4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов | август 2015 |
| 9.5 | Мытье окон | август 2015 г. |
| 9.6 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |
| 9.7 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки |
| 10 | Освещение мест общего пользования в жилых зданиях |  |
| 10.1 | Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды | в темное время суток |
| 10.2 | Смена перегоревших электрических лампочек | по мере необходимости |
| 11 | Обслуживание мусоропроводов |  |
| 11.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Профилактические осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости 2 раза в месяц по мере необходимости |
| 11.2 | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| 11.3 | Уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 11.4 | Очистка, мойка и дезинфекция всех элементов мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 11.5 | Уборка и мойка мусоприемных камер | ежедневно |
| 11.6 | Устранение засора | по мере необходимости |
| 11.7 | Мойка и дезинфекция сменных мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 11.8 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | по мере необходимости |
| 12 | Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовых приборов учета теплоснабжения (ТС), холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) |  |
| 12.1 | Техническое обслуживание ТО-1: - внешний осмотр приборов учета; - проверка крепления приборов по месту их установки; - проверка наличия пломб и маркировки приборов; - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; - проверка состояния гильз датчиков температуры, при необходимости очистка их от грязи и заливка масла; - чистка фильтров; - устранение при необходимости течи на узлах учета; - проверка целостности изоляции электропроводки, при необходимости восстановление изоляции, частичная замена электропроводки; - проверка целостности ламп осветительной температуры, замена сгоревших ламп; - просмотр в архиве тепловычислителя параметров (температура, расход) теплоносителя и воды; - очистка от пыли и грязи приборов учета; - уборка помещения; - запись в журнале о проведении технического обслуживания с указанием выполненных работ; - снятие показаний приборов учета теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с предоставлением отчетных ведомостей; - проверка погрешностей программы вторичных приборов | 2 раза в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц |
| 12.2 | Техническое обслуживание ТО-2: - входит перечень работ ТО-1; - протяжка провисших кабелей; - протяжка соединений в распределительных коробках; - протяжка фланцевых соединений; - внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий; - внешний осмотр крепежа кабеля; - визуальный осмотр силового кабеля | 1 раз в квартал |
| 12.3 | Техническое обслуживание ТО-3: - входит перечень работ ТО-1; - входит перечень работ ТО-2; - демонтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС на государственную поверку; - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей, в соответствии с нормами; - измерения сопротивления соединительных кабелей, в соответствии с нормами; - ревизия контактных соединителей кабелей; - перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС; - ревизия спускных вентилей; - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов); - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска узлов учета; - монтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС после поверки; - программирование вторичных приборов узлов учета ТС, ГВС, ХВС; - опрессовка узла учета давлением холодной воды; - допуск в эксплуатацию узлов учета представителю энергоснабжающей организации с составлением акта | август 2015 г. |
| 12.4 | Текущий ремонт: - замена неисправных расходомеров или ремонт установленных; - замена неисправных магнитно-индукционных датчиков МИД; - замена неисправных преобразователей температуры и давления; - замена неисправных разъемов датчиков; - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); - замена неисправных фильтров очистки воды, диаметром 80 мм и более; - замена или ремонт неисправных вторичных приборов | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы |